## Plan1
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | 816550 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA PINTADA, PARA 24 DISJUNTORES TIPO DIN , 100A, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. | un | 1 |  |  | 0
2 | 816551 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 2.5mm² anti chama. Cor vermelho. | mts | 400 |  |  | 0
3 | 816552 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 2.5mm² anti chama. Cor vermelho. | mts | 400 |  |  | 0
4 | 816553 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0.6/1KV 2.5mm² anti chama. Cor verde. | mts | 200 |  |  | 0
5 | 816554 | Cabo PP 3x6,0mm² | mts | 100 |  |  | 0
6 | 816555 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão tipo DIN 40A, 240 V | un | 2 |  |  | 0
7 | 816556 | Disjuntor termomagnético unipolar tipo DIN 20A, 240 V | un | 8 |  |  | 0
8 | 816557 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 100X50mm CHAPA 18 | un | 25 |  |  | 0
9 | 816558 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50mm CHAPA 18 | un | 25 |  |  | 0
10 | 816559 | TAMPA PRESSAO 100mm CHAPA 18 | un | 25 |  |  | 0
11 | 816560 | TAMPA PRESSAO 50mm CHAPA 18 | un | 25 |  |  | 0
12 | 816561 | SUPORTE - MÃO FRANCESA 100mm | un | 50 |  |  | 0
13 | 816562 | SUPORTE SUSPENSO 50 X 50 mm | un | 60 |  |  | 0
14 | 816563 | SUPORTE SUSPENSO 100 x 50 mm | un | 10 |  |  | 0
15 | 816564 | Parafuso galvan, cabeça lentilha 1/4"x5/8" maquina rosca total | un | 600 |  |  | 0
16 | 816565 | Porca sextavada galvan,1/4" | un | 600 |  |  | 0
17 | 816566 | Arruela lisa galvan. 1/4" | un | 600 |  |  | 0
18 | 816567 | Rebite de aluminio 4.8 x 12mm | un | 400 |  |  | 0
19 | 816568 | Parafuso cabeça philips flangelado 4.0 x 16 mm | un | 400 |  |  | 0
20 | 816569 | Parafuso galvan, cabeça sextavado 3/8"x2 1/2" c/ rosca soberba | un | 400 |  |  | 0
21 | 816570 | Bucha com anel de nylon S8 | un | 400 |  |  | 0
22 | 816571 | CAIXA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "X" 1" | un | 10 |  |  | 0
23 | 816572 | CAIXA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "X" 3/4" | un | 20 |  |  | 0
24 | 816573 | TAMPÃO D EPVC 3/4" | un | 30 |  |  | 0
25 | 816574 | TAMPÃO DE PVC 1" | un | 30 |  |  | 0
26 | 816575 | TAMPA PARA CAIXA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "X" 1" PARA 2 MODULOS RJ45 | un | 20 |  |  | 0
27 | 816576 | TAMPA PARA CAIXA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "X" 3/4" PARA 2 MODULOS (2P+T) AFASTADO | un | 30 |  |  | 0
28 | 816577 | SOLDA ESTANHO DE 1mm 250 GRAMAS | un | 1 |  |  | 0
29 | 816578 | TOMADA 2 MODULO AFASTADO 2P+T DE 10A PARA CONDULETE | un | 20 |  |  | 0
30 | 816579 | ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCL CONEXOES. | br | 28 |  |  | 0
31 | 816580 | ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCL CONEXOES. | br | 28 |  |  | 0
32 | 816581 | BOX-CONECTOR RETO SEM ROSCA 3/4" | un | 40 |  |  | 0
33 | 816582 | BOX-CONECTOR RETO SEM ROSCA 1" | un | 60 |  |  | 0
34 | 816583 | CURVA ZINCADA DE 3/4" DE 90° - LONGA | un | 40 |  |  | 0
35 | 816584 | CURVA ZINCADA DE 1" DE 90° - LONGA | un | 40 |  |  | 0
36 | 816585 | ARRUELA DE ALUMINIO DE 3/4" | un | 30 |  |  | 0
37 | 816586 | ARRUELA DE ALUMINIO DE 1" | un | 30 |  |  | 0
38 | 816587 | FITA ISOLANTE DE BAIXA TENSAO | un | 5 |  |  | 0
39 | 816588 | LUVA DE AÇO ZINCADO. LEVE 3/4" | un | 50 |  |  | 0
40 | 816589 | LUVA DE AÇO ZINCADO LEVE 1" | un | 50 |  |  | 0
41 | 816590 | ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4 "COM CUNHA | un | 110 |  |  | 0
42 | 816591 | ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM CUNHA | un | 110 |  |  | 0
43 | 816592 | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO 10mm² -100 NUMEROS (0-9) | pct | 10 |  |  | 0
44 | 816593 | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO 10mm² - 100 LETRAS ALFABETICAS (LETRA- T ) | pct | 2 |  |  | 0
45 | 816594 | ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS - 100 LETRAS ALFABETICAS (LETRA- L ) | pct | 2 |  |  | 0
46 | 816595 | TINTA ESMALTE TRANSPARENTE SINTÉTICO MADEIRAS E METAIS GALÃO 3,6 LITROS | un | 3 |  |  | 0
47 | 816596 | THINNER 5 LITROS | un | 2 |  |  | 0
48 | 816597 | LÂMPADA TUBULAR DE LED DE 20W T-8 BASE G-13 TENSÃO 110/240V | un | 38 |  |  | 0
49 | 816598 | RACK FECHADO DE PISO 19" 32U | un | 1 |  |  | 0
50 | 816599 | SWITCH GIGABIT DE 48 PORTAS | un | 1 |  |  | 0
51 | 816600 | KIT PORCA GAIOLA TEM 12 MM E ROSCA M5 | un | 40 |  |  | 0
52 | 816601 | BANDEJA FIXA FRONTAL 1U PADRÃO 19? | un | 1 |  |  | 0
53 | 816602 | FRENTE FALSA 2U PADRÃO 19? | un | 1 |  |  | 0
54 | 816603 | GUIA CABO 1U PARA RACK 19? | un | 3 |  |  | 0
55 | 816604 | PATCH CORD CAT 6 1,5m | un | 35 |  |  | 0
56 | 816605 | PATCH CORD CAT 6 2,5m | un | 35 |  |  | 0
57 | 816606 | PATCH PANEL CAT6e 48 PORTAS | un | 1 |  |  | 0
58 | 816607 | ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO NO MÍNIMO 28 cm | un | 2 |  |  | 0
59 | 816608 | KIT DE VENTILAÇÃO 4 VENTILADORES | un | 1 |  |  | 0
60 | 816609 | ROTEADOR | un | 1 |  |  | 0
61 | 816610 | CENTRAL PABX HÍBRIDA | un | 1 |  |  | 0
62 | 816611 | TERMINAL INTELIGENTE | un | 1 |  |  | 0
63 | 816612 | MODULO RJ45 PARATAMPA PARA CAIXA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "X" 1" . | un | 1 |  |  | 0
64 | 816613 | CABO UTP CAT 6 (24AWG) | mts | 1830 |  |  | 0
65 | 816614 | CABO HDMI DE 15 METROS | mts | 1 |  |  | 0
66 | 816615 | Plugue RJ45 (CM8V) | un | 280 |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0