## MODELO
ITEM | COD. TCE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | MARCA | VALOR | TOTAL
1 | 242598-0 | Maleta de testes Padrão ASTM Características Gerais: Equipamento utilizado para calibrar e avaliar os níveis de raios-X de desempenho sistemas em nove áreas de teste distintas. Para atender a necessidade de testes sofisticados sistemas de raios- X. Características Mínimas: Dispositivo de testes, tipo maleta, para teste de imagens de escâneres de raios x, composta internamente por partes de metal, plástico e fios de cobre, que atende a exigência da norma ASTM F792-08 | UND | 1 |  |  | 0
2 | 242598-0 | Dispositivo de Teste para Pórtico detector de metais nos moldes preconizados pela Instrução Suplementar IS 107-001 revisão C, O DT deve ter a capacidade de permitir a realização dos seguintes testes aplicados aos equipamentos de pórticos detectores para verificação de desempenho. Esses testes são padronizados pela instrução acima descrita bem como o regulamentado pela IAC 107-1004 A. 1. Os seguintes são mandatórios: a) Possuir 4(quatro) dispositivos de teste, denominados DT 01, DT 02, DT 03 e DT 04; b) Todos os dispositivos de devem seguir o material, massa metálica e formato de DT de confecção sendo: c) DT 01, confeccionado de material ferroso magnetizável, com massa metálica de 178 gramas e formato de réplica – North American Arms Calibre 22, de acordo com imagem disponibilizado na Instrução Suplementar 107-001 revisão C da ANAC, Página 130/209; d) DT 02, confeccionado de material ferroso não magnético, com massa metálica de 240 gramas e formato de réplica – Devis Calibre 32 de acordo com imagem disponibilizado na Instrução Suplementar 107-001 revisão C da ANAC, Página 130/209; e) DT 03, confeccionado de material ferroso magnetizável, com massa metálica de 104 gramas e formato da maior peça de uma réplica da North American Arms Calibre 22(desmontada) de acordo com imagem disponibilizado na Instrução Suplementar 107-001 revisão C da ANAC, Página 130/209; f) DT 04, confeccionado de material ferroso não magnético, com massa metálica de 120 gramas e formato da maior peça de uma réplica da Devis Calibre 32(desmontada) de acordo com imagem disponibilizado na Instrução Suplementar 107-001 revisão C da ANAC, Página 130/209; | UND | 1 |  |  | 0
ANEXO I
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PARA PREFEITURA DE SORRISO - MT
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº ______2020
Licitante:___________________________________________________________
CNPJ.: ______________ Inscrição Estadual _________ Tel Fax: (__) ___________
E-mail:______________Tel./fax/Celular:(_____)____________
DADOS BANCÁRIOS: BANCO/AGENCIA/CONTA
MARCA/MODELO:
VALOR TOTAL POR EXTENSO:
FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
VALIDADE PROPOSTA: 12 MESES
RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA DE PREÇOS: CPF:
______________________________________
ASSINATURA CARIMBO COM CNPJ
OBSERVAÇÃO: NA PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE INSERIDA A FORMULA DE MULTIPLICAÇÃO, ASSIM SENDO, AS EMPRESAS DEVERÃO SOMENTE COLOCAR O VALOR UNITÁRIO QUE SERÁ REALIZADO O CALCULO DE PREÇOS AUTOMATICAMENTE. NÃO É NECESSÁRIO IMPRIMIR ESTE AVISO